株式会社オプス

自然災害発生時における事業継続計画書

対象施設/施設所在地

ジュネスⅡ番館/大阪市都島区都島北通2丁目12-18

訪問介護事業所ボヌール/

業態：住宅型有料老人ホーム・訪問介護

目次

１．	総論	6

1.	目的	6

2.	基本方針	6

3.	適用範囲	6

4.	推進体制	6

２．	被害想定	7

1.	リスクの把握	7

①ハザードマップ、j-shis map等の確認：大阪市都島区都島北通2丁目12-18	7

②被害想定（自治体が公表している災害について）	8

③自施設で想定される影響	8

３．	優先業務の選定	9

1.	優先する事業	9

2.	優先する業務	9

1当座停止する事業	10

2.事業停止通知	10

3.事業再開の基準	10

４．	BCPの見直し	11

1.	研修、訓練の実施	11

2.	BCPの検証、見直し	11

５．	平常時の対応	12

1.	建物の安全対策	12

2.	設備の耐震措置	12

3.	水害対策	13

4.	電気が止まった際の対策	13

5.	ガスが止まった時の対策	14

6.	水道が止まった場合の対応策	14

①	飲料水	14

②	生活用水	14

7.	通信が麻痺した場合の対策	14

8.	システムが停止した場合の対策	15

9.	衛生面（トイレ等）の対策	16

①	トイレ対策(利用者)	16

②	トイレ対策(職員)	16

③	汚物対策	16

10.	必要品の備蓄	16

飲料・食品	16

医薬品・衛生用品・日用品	17

その他備品	18

11.	資金手当て	19

６．	緊急時の対応	20

1.	BCP発動基準	20

3.	行動基準	20

4.	対応体制	21

5.	対応拠点	21

6.	安否確認	22

①	利用者の確認	22

② 外部利用者の確認	22

②　職員の安否の確認	22

7.	職員の参集基準	23

8.	施設内外	23

【施設内】	23

【施設外】	24

【利用者宅、移動中】	24

9.	重要業務の継続	28

10.	職員の管理	28

①　休憩・宿泊場所	28

②　勤務シフト	28

11. 復旧対応	29

①　破損個所の確認	29

②　業者連絡先一覧の整備	30

③　情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）	30

７．	他施設との連携	31

1. 連携体制の構築	31

（１）地域のネットワーク	31

2. 連携対応	32

3. 利用者情報の整理	32

4. 共同訓練	32

８．	地域との連携	33

1. 災害時の職員の派遣	33

2. 福祉避難所の運営	33

９．	固有事項	34

1. 入所サービス固有事項	34

【平時からの対応】	34

【災害が予想される場合の対応】	34

【災害発生時の対応】	34

2.訪問サービス固有事項	35

【平時からの対応】	35

【災害が予想される場合の対応】	35

【災害発生時の対応】	35

- 総論

- 目的

本計画は、大地震等の自然災害などの突発的な経営環境の変化により不測の事態が発生しても、人命を最優先とし利用者や職員の安全と生活を守ることを前提とした上で、重要な事業を中断させない、または中断せざるを得なくなった場合であっても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示すものである。

- 基本方針

本計画に関する基本方針は下記3点とする。

- 利用者の安全確保

当事業所は高齢者等に対するサービス提供を行っており、自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があることに留意して安全の確保に努める。

- サービスの継続

当事業所は、利用者の健康、身体、生命を守るための必要不可欠な責任を担っており、例え　地震等で施設が被災したとしても、サービスの提供を中断することはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう、自力でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の双方について事前の検討や準備を進める。

- 職員の安全確保

自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にあることが懸念される。したがって、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じる。

- 適用範囲

本計画は、株式会社オプスの運営する「ジュネスⅡ番館・訪問介護事業所ボヌール」に対して適用する。

- 推進体制

平常時の災害対策の推進体制は、当事業所の各責任者をもって構成される「災害対策本部」を主体とし、役職、業務内容を以下の通りとする。

| 担 当 | 業 務 内 容 |
| --- | --- |
| 代表取締役・管理者 | ・災害対策の統括責任 |
| 管理者 | ・BCPの策定、見直し |
| サービス提供責任者 | ・職員への訓練の計画 ・職員への研修、訓練の実施 |
| サービス提供責任者 | ・災害用備蓄、施設の全体管理 |

- 被害想定

- リスクの把握

  - ハザードマップ、j-shis map等の確認：大阪市都島区都島北通2丁目12-18

洪水、土砂崩れ予測（ハザードマップ） 洪水:付近に0.5m～3.0m（1階天井まで浸水する程度）の浸水あり 高潮:想定なし/津波:想定なし/土砂災害:想定なし 地震予想(j-shis map)：震度6弱 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率 26％～100％

### ②被害想定（自治体が公表している災害について）

震災に関しては最大規模が予想される花折断層地震による地震（マグニチュード7.5想定）

冬の18時での想定被害

(参照：J-shis map、ハザードマップポータルサイト、地震10秒診断) 震度 ：6強想定 浸水 ：付近が0.5m～3.0m（1階天井まで浸水する程度） 液状化：危険度は極めて低い 上水道：断水率 62.9％ 下水道：機能支障率 7.5％ 電気 ：停電率 6.4％ ガス ：供給停止率 89.7％ 固定電話：不通率 12.6％ 携帯電話：停波基地局率 18.2％ 土砂崩れ：危険度は極めて低い 交通被害 （ア）道路：路肩が崩れる（地盤変状による被害）、建物倒壊等により道路が塞がれる（道建物等の倒壊による被害）等の被害により緊急輸送に大きな影響が発生する可能性がある。 （イ） 鉄道：震度5以上の地震でほとんどの路線が一時運転見合わせることが想定され、6弱～6強以上の強い地震においては長期間運転停止されることが予想される。

### ③自施設で想定される影響

震度6強を想定とする 参照：地震10秒診断(防災科研監修) 電気復旧：5日目想定 水道復旧：24日想定 ガス復旧：15日想定

- 優先業務の選定

- 優先する事業

当施設では利用者の生活に密接にかかわる事業を行っている為、生命に係る事業に関しては有事の際においても停止することはできない。そのため優先する業務を下記に定め、必要最低限の業務の継続を図るものとする。

【優先する事業】

・生命維持に係る事業（食事、排泄、投薬等）

【当座停止する事業】

・リハビリ等生命の維持に直接関わることのない事業

- 優先する業務

|  |  | 非常時対応人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 優先事業 | 業務内容 | 朝 | 日勤 | 夕 | 夜勤 |
| 訪問介護事業所ボヌール | 食事介助 |  | 1名 |  | 名 |
|  | 排泄介助 |  |  |  |  |
|  | 投薬介助 |  |  |  |  |
|  | 入浴介助 (清拭) |  |  |  |  |
| ジュネスⅡ番館 | 安全確認 | ２名 | ２名 | ２名 | ２名 |
|  | 食事提供 |  |  |  |  |

## 1当座停止する事業

震災や水害などの突発的な災害に見舞われた場合、又はその予測が立てられた場合、職員等、当施設に出入りする者の安全を考慮し、代表取締役又は管理者の判断をもって一時的に事業を停止する。

2.事業停止通知

当施設において事業を停止する際の利用者への通知方法としては、電話を主な手段とし、連絡が取れない利用者に関しては訪問での通知を行うものとする。事業開始の通知に関しても同様とする。

## 3.事業再開の基準

事業の再開基準を下記に定め、これを踏まえた上で職員の安全が十分に確保できることを確認し、事業を再開するものとする。事業再開の判断は代表取締役又は管理者が行う。

- ライフラインが復旧していること。

- 事業再開の人員が確保できること。

- 施設に倒壊の危険性がないこと。

- 施設内設備、備品、システム等が十分に機能できる状態であること。

- 訪問門が問題なく行える交通状況、道路状況であること。

- BCPの見直し

- 研修、訓練の実施

研修や訓練が一過性で終わらず、継続的に実施されるよう下記のルールに則り実施するものとする。記載のある日程以外にも必要に応じて施設長又は管理者の判断のもと研修、訓練は実施されるものとする。

  - 本計画の6に記載される「緊急時の対応」に沿って、担当者の指示の元訓練を実施する。

  - 避難訓練は毎年6月と12月に実施するものとする。（安否確認訓練含む）

  - 避難訓練実施に合わせて、研修を実施するものとする。

  - 訓練、研修は可能な限り全職員が参加して実施する。

  - 訓練、研修後に職員に対して、口頭もしくは書面で問題点・改善点を報告させる。

- BCPの検証、見直し

BCPはPDCAサイクルを機能させて実施することが重要とされているため、下記ルールに則り検証、見直しを実施するものとする。記載のある日程以外にも必要に応じて施設長又は管理者の判断のもと研修、訓練、BCPの見直しは実施されるものとする。

  - 業務継続計画（BCP）は毎年6月と12月に実施する訓練、研修の実施後に災害対策本部で協議し、見直しを行う。

  - 協議では訓練や研修で新たに確認された問題点や参加職員からの意見を集約し、改善点を検討する。

  - 協議で検討された改善策をもって業務継続計画（BCP）の反映を行う。

  - 見直した業務継続計画（BCP）は、災害対策本部長の決済を経て職員、関係者等に周知する。

  - ④の業務継続計画（BCP）に沿って次回の研修及び訓練を実施するものとする。

- 平常時の対応

- 建物の安全対策

■現在の取り組み

新耐震基準を満たす物件であるため、建物に関しては被害を受けない可能性が高いと思われ、特段の対応は行っていない。

■今後の取り組み

| 場所 | 対応策 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- |
| ガラス窓 | フィルムによる飛散防止処置 | R9.3.31まで |

- 設備の耐震措置

■現在の取り組み

| 場所 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 定期的に点検 | 年2回点検を行っている |
| 非常火災警報器 | 同上 | ジュネスⅡ番館 |
| ホール | 壁掛けテレビを使用している | ジュネスⅡ番館 |

■今後の取り組み

| 場所 | 対応策 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- |
| 訪問介護事業所ボヌール |  |  |
| 相談室 | パーテーション | R9.3.31まで |
| 事務所 | 机のすべり止め、事務機器、書庫の固定 | R9.3.31まで |
| ジュネスⅡ番館 |  |  |
| 事務所 | 机のすべり止め、事務機器、書庫の固定 | R9.3.31まで |
| 居室 | ベッド、棚、テレビ、冷蔵庫、タンスの固定 | R9.3.31まで |
| ホール | テーブルのすべり止め、棚、冷蔵庫の固定 | R9.3.31まで |
| 厨房 | 冷蔵庫、食器棚の固定 | R9.3.31まで |

- 水害対策

■現在の取り組み

| 場所 | 対応策 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- |
| 浸水リスクの確認 | 災害対策本部にて点検を行う | 年に2回の避難訓練時に一斉点検を行う |
| 台風対策 | 建物外の飛散する物を撤去 | 同上 |

■今後の取り組み

| 場所 | 対応策 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- |
| 窓、扉 | 土嚢又は防水テープでの対応 | R9.3.31まで |

- 電気が止まった際の対策

■現在の取り組み (訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

| 稼働させるべき設備 | 代替案 |  |
| --- | --- | --- |
| 情報収集、連絡：パソコン、携帯、タブレット | 可搬式蓄電池(5120wh)：1台 | ジュネスⅡ番館 |
| 暖房設備 | 布団、毛布 | ジュネスⅡ番館 |
| 移動・安全確保 | 懐中電灯〇本 | ジュネスⅡ番館 |
| 情報収集、連絡：パソコン、携帯、タブレット | 可搬式蓄電池(5120wh)：1台 | ジュネスⅡ番館のものを使用する |
| 移動・安全確保 | 懐中電灯1本 | 訪問介護事業所ボヌール |

■今後の取り組み

| 稼働させるべき設備 | 代替案 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- |
| 冷房設備 | サーキュレーター・冷却シート | R9.3.31まで |
| 暖房設備 | 使い捨てカイロ | R9.3.31まで |
| 照明器具 | 災害用簡易照明器具・ランタン | R9.3.31まで |
| 情報収集 | ラジオ1台 | R9.3.31まで |

- ガスが止まった時の対策

■現在の取り組み (訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

| 場所 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ガス管 | 老朽化等の定期的な点検 |  |

■今後の取り組み

| 場所 | 対応策 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- |
| 厨房 | カセットコンロ4台、ガスボンベ24本 | R9.3.31まで |

- 水道が止まった場合の対応策

■現在の取り組み (訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

飲料水〇L×〇本の備蓄を行っている。

■今後の取り組み

- 飲料水

- 職員と利用者×2L×3日分を備蓄し、保存期間に留意し定期的に買い替えを行う。

- 外部利用者には2L×3本を備蓄いただくようお声掛けをおこなう。

- あらかじめ水道が止まることが予想される場合は、空きペットボトルや給水袋等で水道水を飲料用に確保する。

- 市内に設置されている飲料水兼用型耐震性貯水槽からの「応急給水」にて飲料水を確保する。

- 生活用水

- 職員と利用者×1L×3日分を備蓄し、保存期間に留意し定期的に買い替えを行う。

- 外部利用者には1L×3本を備蓄いただくようお声掛けをおこなう。

- 給水袋（10L）を6枚備蓄。飲料水兼用型耐震性貯水槽からの「応急給水」にて給水を受ける

- 耐震性貯水槽設置場所：大阪市 上下水道局 南部営業所、

〒612-8062 大阪府大阪市都島区鷹匠町33番地(徒歩22分1.6km)

- 通信が麻痺した場合の対策

職員の連絡手段はSNS（LINE）、電話をメインとし、利用者、利用者家族との連絡手段は電話をメインとする。それ以外にも複数連絡手段を下記に用意するものとする。

【機材】

固定電話：1台

FAX：1台

職員全員の携帯：各1台（全員メール可）

PCメール：1台

【連絡方法】

主な連絡ツール：SNS（LINE）、電話

その他：災害用伝言ダイヤル、メール、FAX

【充電、電気供給方法】

可搬式蓄電池5120wh：1台

(訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

- システムが停止した場合の対策

■現在の取り組み

    - 利用者の重要情報（氏名・年齢・住所・緊急連絡先・要介護度・既往歴・服薬情報）に関しては紙とデータ（カイポケ）にて保管されている。

    - 職員の重要情報（氏名・年齢・住所・緊急連絡先）に関しては紙とデータ（カイポケ）にて保管されている。

    - 訪問介護事業所ボヌールでは利用者・職員の緊急連絡先をファイルにて保管している。

■今後の取り組み

- 現在の取り組みに合わせて、下記情報もクラウド化を行う。

・利用者緊急連絡先一覧

・職員連緊急連絡先一覧

・取引先連絡先一覧

・ライフライン連絡先一覧

- 利用者、職員の重要情報に関して、緊急時用にファイル一つに保管し、有事の際に持ち出し可能なように保管を行う。

対応予定時期：R9.3.31まで

- 衛生面（トイレ等）の対策

■現在の取り組み (訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

特段の対策は行っていない。

■今後の取り組み

- トイレ対策(利用者)

簡易トイレ、及び消臭固形剤の備蓄を使用する。

【電気・水道が止まった場合】

電気・水道が止まった場合、速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置し、そちらを使用する

よう案内をする。

排泄物には消臭固形剤を使用する。

使用した簡易トイレは使用する度に袋を閉じて常に清潔に新しいものを使用する。

- トイレ対策(職員)

利用者とは別に職員用の簡易トイレ、生理用品を備蓄しておく。

電気・水道が止まった場合は速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置する。

その他利用者に準ずる。

- 汚物対策

・排泄物などは、簡易トイレに付属している消臭固形剤を使用して密閉し、利用者の出入りの   ない駐車場の隅へ、ブルーシート等で包み衛生面に留意して隔離、保管しておく。

・上記は燃えるゴミとして処理する。

対応予定時期：R9.3.31まで

- 必要品の備蓄

飲料・食品

■現在の取り組み (訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飲料水(〇L) |  |  |  |  |

■今後の取り組み

職員18名（一日最大稼働人数）、利用者40名（一日最大利用人数）×3日分を基準とし備蓄を備える。詳細を下記に記載する。

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| おにぎり4種セット（12袋入り） | 9袋 |  |  | R9.3.31まで |
| カレーライスセット（30食入り） | 5袋 |  |  | R9.3.31まで |
| 和洋風メニューセット （12袋入り） | 10袋 |  |  | R9.3.31まで |
| 玄米リゾット （30食入り） | 5袋 |  |  | R9.3.31まで |
| 災害用保存水2L | 174本 |  |  | R9.3.31まで |

### 医薬品・衛生用品・日用品

■現在の取り組み (訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 応急手当セット | 1箱 |  |  |  |
| おしりふき （100枚入り） | 30袋 |  |  |  |
| マスク（50枚入り） | 20箱 |  |  |  |
| タオル | 80枚 |  |  |  |
| ビニール手袋M (100枚) | 20箱 |  |  |  |
| ビニール手袋L (100枚) | 20箱 |  |  |  |
| トイレットペーパー (12ロール入り) | 4袋 |  |  |  |
| ラップ | 2本 |  |  |  |
| ガムテープ | 1個 |  |  |  |
| ゴミ袋(45L×10枚) | 4袋 |  |  |  |
| ビニール袋M (100枚入り) | 4袋 |  |  |  |
| アルコール消毒5L | 1個 |  |  |  |

■今後の取り組み

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生理用ナプキン | 7袋 |  |  | R9.3.31まで |
| タオル | 40枚 |  |  | R9.3.31まで |
| ラップ | 2本 |  |  | R9.3.31まで |
| ガムテープ | 2個 |  |  | R9.3.31まで |
| アルコール入り ウエットティッシュ (20枚入り) | 60袋 |  |  | R9.3.31まで |
| 紙皿 | 300枚 |  |  | R9.3.31まで |
| 紙コップ | 530個 |  |  | R9.3.31まで |
| 割り箸 | 350膳 |  |  | R9.3.31まで |
| スプーン | 90本 |  |  | R9.3.31まで |
| フォーク | 90本 |  |  | R9.3.31まで |

### その他備品

■現在の取り組み (訪問介護事業所ボヌールの職員は災害時ジュネスⅡ番館を拠点とする)

| 品名 | 数量 | 保管場所 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄電池(5120wh) | 1台 | ジュネスⅡ番館 |  |

■今後の取り組み

| 品名 | 数量 | 保管場所 | 対応予定時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 簡易トイレ | 420回分 |  | R9.3.31まで |
| おむつ | 450回分 |  | R9.3.31まで |
| 給水袋10L | 6枚 |  | R9.3.31まで |
| ブルーシート | 5枚 |  | R9.3.31まで |
| 使い捨てカイロ | 350個 |  | R9.3.31まで |
| 冷却シート | 350枚 |  | R9.3.31まで |
| サーキュレーター | 3台 |  | R9.3.31まで |

- 資金手当て

- 地震保険：●●保険

- 火災保険：●●保険

- 手許金：金庫で●●円

その他震災用の保険の詳細（水害に対しての保証があるかなど）

- 緊急時の対応

- BCP発動基準

当施設が最も被害を受けると想定される地震と水害に対してそれぞれ下記の基準でBCPを発動することとする。

【地震による発動基準】

大阪府大阪市都島区周辺において震度5強以上の地震が発生し、被害状況や社会的混乱等を総合的に勘案し、代表取締役又は施設長又は管理者が必要と判断した場合BCPを発動し、対策本部を設置する。

【水害による発動基準】

大阪府大阪市都島区周辺において大雨警報（土砂災害）、洪水警報、氾濫警報のレベル3が発令された場合又は代表取締役又は施設長又は管理者が必要と判断した場合、BCPを発動する。

- 管理責任者

| 管理責任者 | 代替者 |
| --- | --- |
| 代表取締役 | 管理者 |

- 行動基準

発生時の行動指針は、下記のとおりとする。

  - 自身及び利用者の安全確保

  - 二次災害への対策（火災や建物の倒壊など）

  - 避難場所の確保、移動

  - 地域との連携、関係機関との連携

  - 情報発信

- 対応体制

| 部署名 | 責任者 | 代替者 | 詳細 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防災活動隊 | 管理者 | 代表取締役 | 地震災害応急対策の実施全般について一切の指揮を行う。 |
| 安全指導班 | サービス提供責任者 | 管理者 | 利用者の安全確認、施設整備の損傷を確認し、報告する。利用者の避難誘導、家族への引継ぎを行う。 |
| 情報班 | サービス提供責任者 | 管理者 | 行政と連絡を取り、正確な情報入手に努めるとともに、適切な指示を仰ぎ隊長に報告するとともに、利用者家族へ利用者の状況を連絡する。活動記録を取る。 |
| 消火班 | ヘルパー | サービス提供責任者管理者 | 地震発生直後直ちに火元の点検、ガス漏れの有無の確認などを行い、発火の防止に 万全を期すとともに、発火の際には消火に努める。 |
| 応急物資班 | ヘルパー | サービス提供責任者管理者 | 食料、飲料水などの確保に努めると共に、炊き出しや飲料水の配布を行う |
| 救護班 | ヘルパー | サービス提供責任者管理者 | 負傷者の救出、応急手当及び病院などへの搬送行う。 |
| 地域班 | 管理者 | サービス提供責任者管理者 | 地域住民や近隣の福祉施設と共同した救護活動、ボランティアの受け入れ態勢の整備対応を行う。 |

- 対応拠点

| 第1候補場所 | 第2候補場所 |
| --- | --- |
| ジュネスⅡ番館内フロア | 駐車場 |

- 安否確認

  - 利用者の確認

【安否確認ルール】

・利用者は災害直後即座に職員が安否確認を行い、施設長に報告を行う。負傷者がいる場合は対応可能な職員が応急処置を行い、必要な場合は医療機関へ搬送する。

・安否確認シートを用いて確認結果を記録する。

② 外部利用者の確認

【安否確認ルール】

・利用者の安否確認は発災直後、自身や訪問先の利用者の安全確保を最優先とした上で、出勤中の職員が行い、管理者に報告を行う。

・災害時安否確認利用者リストを用いて確認結果を記録する。

・主な連絡手段は電話とし、確認の取れない利用者は職員の安全を確認した上で、訪問にて確認を行うものとする。

・発災直後、連絡が取れない職員の担当分の利用者の確認は、対応可能な職員で手分けして確認を行う。

・電話が利用できない際は安否確認時、時間を30分と定めて訪問し時間内に事務所に戻り結果報告を繰り返しながら安否確認を行う。

【災害時安否確認利用者リスト】

・作成基準を下記とする。

・生命に及ぼす危険度が高い利用者から優先順を決め対応する。

A：独居、寝たきり、在宅酸素、視覚障害、聴覚障害、認知症、ADLが低い

B：独居で比較的ADLが高い

C：同居家族ありだが、日中は一人で過ごしている又は高齢者と同居している。

D：同居家族あり

【医療機関への搬送方法】

・負傷者が確認された場合、付近の地域災害拠点病院へ搬送する。

・施設付近の地域災害拠点病院：大阪医療センター

②　職員の安否の確認

【施設内】

・職員の安否確認は利用者の安否確認と合わせて行い、施設長に報告を行う。

・利用者と同様、安否確認シートに確認結果を記録する。

・職員に負傷者が出た場合、利用者と同様に付近の地域災害拠点病院へ搬送する。

【自宅等】

地震の場合震度6弱以上、又は警戒レベル4以上の災害に見舞われた場合、①SNS（LINE）、②電話、③携帯メールで施設に自身の安否情報を報告する。

報告する内容は下記とする。

・自身の安否、家族の安否

・避難後の場合、避難場所の報告

・自宅の場合、出勤可能か否か

- 職員の参集基準

【参集基準】

対象：代表取締役、施設長、管理者

地震：大阪府大阪市都島区周辺において、震度5強以上の地震が発生

水害：大雨警報（土砂災害）、洪水警報、氾濫警報のレベル3以上が発令させたとき

時間：24時間

基準： SNS（LINE）、電話等で事業所や勤務中の職員に連絡を行い、職員や利用者の安否確認が30分以上取れなかった場合、自身の安全を確保した上で参集する。

対象：その他職員

地震：大阪府大阪市周辺都島区において、震度6弱以上の地震が発生

水害：大雨警報（土砂災害）、洪水警報、氾濫警報のレベル4以上が発令させたとき

時間：24時間、外部利用者の担当職員は09:00～18:00

基準： SNS（LINE）、電話等で事業所や勤務中の職員に連絡を行い、職員や利用者の安否確認が30分以上取れなかった場合、自身の安全を確保した上で参集する。

上記に該当する場合においても、自身又は家族が被災した場合や交通機関などの事情で参集が難しい場合は参集しなくてもよい。

- 施設内外

【施設内】

|  | 第1避難場所 | 第2避難場所 |
| --- | --- | --- |
| 避難場所 | ジュネスⅡ番館 |  |
|  | ジュネスⅡ番館内フロア | 駐車場 |
|  | 訪問介護事業所ボヌール |  |
|  | 事務所 | 駐車場 |
| 避難方法 | ・職員は自身、利用者の安全に留意しながら安全な部屋の中心に誘導する。 ・トイレなどの個室に残されている職員や利用者がいないか確認する。 ・自力で避難できない利用者や車いすの利用者は可能な限り複数人で補佐する。 ・室内であってもすぐに外に出られるよう靴を履く。 | ・施設内での避難が困難な場合、隣接している「ジュネスⅡ番館内仮眠室」への移動をする。 ・基本的な避難方法は左に準ずる。 ・応急手当セット、緊急連絡先、利用者の服薬情報を持ち出す。 |

【施設外】

|  | 第1避難場所 | 第2避難場所 |
| --- | --- | --- |
|  | 大阪市立 都島小学校 | 大阪市立東都島小学校 |
| 避難方法 | ・施設内での避難が困難な場合、道路が通行可能であれば避難する。 ・足が不自由な方や車いすの方を優先する。 ・利用者がいる場合は、安全に留意しながら利用者の誘導を行う。 ・車や落下物に注意する。 ・応急手当セット、職員と利用者の個人情報等重要情報を持ち出す。 | ・人数状況等によって、第1避難場所への避難が難しい場合、第2避難所へ避難を行う。 ・基本的な避難方法は左に準ずる。 |

【利用者宅、移動中】

利用者自宅や移動中に被災した場合、付近の避難所に避難を行う。

|  | 避難場所 |
| --- | --- |
| 避難場所 | 都島区HP参照 |
| 避難方法 | ・利用者の自宅においては、火災や建物の崩壊の危険性がある場合避難所に避難を行う。 ・利用者がいる場合は、安全に留意しながら利用者の誘導を行う。 ・車や落下物に注意する。 ・応急セット、利用者の個人情報の確認できるファイルを持参する。 |

【指定避難所】

| 名称 | 住所 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 桜宮小学校 | 大阪市都島区東野田町1-10-19 | 指定避難所 |
| 中野小学校 | 大阪市都島区中野町3-10-5 | 指定避難所 |
| 都島小学校 | 大阪市都島区都島本通3-10-3 | 指定避難所 |
| 東都島小学校 | 大阪市都島区都島本通4-24-4 | 指定避難所 |
| 内代小学校 | 大阪市都島区内代町3-4-6 | 指定避難所 |
| 高倉小学校 | 大阪市都島区高倉町3-3-10 | 指定避難所 |
| 友渕小学校 | 大阪市都島区友渕町1-3-123 | 指定避難所 |
| 淀川小学校 | 大阪市都島区毛馬町3-5-39 | 指定避難所 |
| 大東小学校 | 大阪市都島区毛馬町2-11-111 | 指定避難所 |
| 桜宮中学校 | 大阪市都島区東野田町5-16-10 | 指定避難所 |
| 都島中学校 | 大阪市都島区中野町3-9-33 | 指定避難所 |
| 高倉中学校 | 大阪市都島区御幸町1-1-10 | 指定避難所 |
| 友渕中学校 | 大阪市都島区友渕町1-5-151 | 指定避難所 |

- 重要業務の継続

インフラ停止や職員不足、災害時に発生する特有の業務などの理由から業務量が増大する事が考えられる。そのため、平常時の対応で選定した優先業務から特に重要な業務の継続方法を検討する必要がある。ライフラインの有無や職員の出勤状況等を合わせて下記表において時系列で整理する。

被災時の厳しい状況でも、利用者や利用者の生命や健康を維持するために必ず実施しなければならない業務を「重要業務」として選定する。

業務ごとの対応内容は別紙1に記載する。

- 職員の管理

①　休憩・宿泊場所

| 休憩場所 | 宿泊場所 |
| --- | --- |
| ジュネスⅡ番館 |  |
| 休憩室 | 空き室・休憩室 |
| 訪問介護事業所ボヌール |  |
| 事務所 | ジュネスⅡ番館の空き室・休憩室 |

②　勤務シフト

震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう配慮する。

11. 復旧対応

①　破損個所の確認

| 対象 |  | 状況（いずれかに○） | 対応事項/特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物・設備 | 躯体被害 | 重大／軽微／問題なし |  |
|  | 電気 | 通電 ／ 不通 |  |
|  | 水道 | 利用可能／利用不可 |  |
|  | ガス | 利用可能／利用不可 |  |
|  | 電話 | 通話可能／通話不可 |  |
|  | インターネット | 利用可能／利用不可 |  |
|  | パソコン | 破損／転倒あり／被害なし |  |
|  | 複合機 | 破損／転倒あり／被害なし |  |
|  | ガラス | 破損・飛散／破損なし |  |
|  | キャビネット | 転倒あり／転倒なし |  |
|  | 天井 | 落下あり／被害なし |  |
|  | 床面 | 破損あり／被害なし |  |
|  | 壁面 | 破損あり／被害なし |  |
|  | 照明 | 破損・落下あり／被害なし |  |
|  | エレベーター | 利用可能／利用不可 |  |
|  | 居室 | 利用可能／利用不可 |  |

- 業者連絡先一覧の整備

| 区分 | 名称 | 電話番号 | 連絡内容（用途） |
| --- | --- | --- | --- |
| 電気 | 関西電力（停電時窓口） | 0800-777-3081 | 停電復旧／電気トラブル |
| ガス | 大阪ガス（緊急ダイヤル） | 0120-0-94817 | ガス漏れ／復旧 |
| 水道 | 大阪市水道局 | 06-6616-5489 | 断水・漏水対応 |
| 給食・食材業者 | クックデリ株式会社 | 0120-521-525 | 食事提供／緊急対応 |
| 医療衛生用品 | 株式会社ニック | 06-6334-2981 | 介護用品／衛生用品 |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具ボヌール | 075-585-8017 | ベッド／手すり／車いす |
| 訪問診療 | 田島クリニック | 06-6758-9910 | 往診／急変対応 |
| 薬局 | スナグル薬局 | 072-894-9010 | 処方薬／緊急薬 |
| 訪問看護 | 訪問看護 アドバンス | 06-6659-3172 | 医療連携／急変対応 |
| 消防署（公的） | 北消防署 都島出張所 | 06-6352-0119 | 火災／救急／救助 |
| 警察署（公的） | 都島警察署 | 06-6925-1234 | 治安維持／避難誘導 |

③　情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）

災害による被害の状況や復旧の進行度合いなどは、ホームページ等を利用して情報発信する。公表のタイミングや範囲、内容、方法などについては、利用者や職員のプライバシーに十分配慮した上で、慎重に精査する。

- 他施設との連携

1. 連携体制の構築

（１）地域のネットワーク

施設・事業所の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておくこととする。

【連携関係のある他施設等】

今後災害対策本部にて協議の上提携先を増やしていく。

| 名称 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |

【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】

| 名称 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 大阪市立総合医療センター | 06-6929-1221 | 救急搬送・入院医療・災害時連携 |
| 田島クリニック | 06-6758-9910 | 外来・在宅医療・急変時対応 |
| スナグル薬局 | 072-894-9010 | 薬剤供給・災害時の医薬品調整 |

【連携関係のある社協・行政・自治会等】

| 名称 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 大阪市 都島区役所（総合受付） | 06-6882-9986 | 災害時の行政支援／情報提供 |
| 大阪市 都島区保健福祉センター | 06-6882-9625 | 福祉避難所調整／高齢者支援 |
| 大阪市 都島区 社会福祉協議会（社協） | 06-6928-5400 | 災害ボランティア／地域支援 |
| 大阪市危機管理室 | 06-6208-7387 | 災害対策本部との連携 |
| 大阪市水道局 お客さまセンター | 06-6616-5489 | 断水時の応急給水対応 |
| 大阪市消防局 北消防署（都島出張所） | 06-6352-0119 | 火災・救助・救急対応 |
| 大阪府警察 都島警察署 | 06-6925-1234 | 治安維持／避難誘導支援 |
| 都島北通二丁目自治会 | ー（自治会） | 住民安否確認／地域避難誘導 |

2. 連携対応

今後検討していく法人外施設等との連携対応において、決められた契約内容を簡潔まとめておき、有事の際に即座に連携対応を確認できるようにする。

3. 利用者情報の整理

氏名、要介護度、連絡先をファイルに保管。

避難先に職員が持参する。受け入れ先施設で担当外に預けることとなった時、利用者と共に預ける。

4. 共同訓練

①　年2回のBCP訓練に関しては可能な限り利用者にも参加をお願いし、安否確認などもここで行うこととする。

②　上記BCP訓練に関して、自治会・今後提携していく他施設にも参加をお願いし実態に即した訓練とする。

- 地域との連携

1. 災害時の職員の派遣

今後災害対策本部にて協議を行い決定していく。

2. 福祉避難所の運営

今後災害対策本部にて協議を行い決定していく。

- 固有事項

## 1. 入所サービス固有事項

### 【平時からの対応】

・サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段【固定電話、携帯電話、メール、SNS（LINE）】等を把握、一覧化し介護用ソフト（ほのぼの）でクラウド化。有事の際に即時取り出して使用できるよう職員に周知しておく。

・居宅介護事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。災害時利用者一覧表に利用者情報を記入し、優先度を災害対策委員会にて検討しておく。

・平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、病院、職能・事業所団体等）と良好な関係を作るよう工夫する。

### 【災害が予想される場合の対応】

・台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、代表取締役の判断をもってサービス継続のための職員の振り分けを検討し、居宅介護事業所にも情報共有の上利用者やその家族にも説明する。

・有事の際に避難所や福祉避難所において利用者の情報共有を行うことを、利用者やその家族にも事前に説明する。

### 【災害発生時の対応】

・サービス提供は休止できないものとし、自治体と連携し可能な支援を受ける。

・利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族への安否状況の連絡を行う。

・利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、施設にいることが危険な場合は避難所への移送対応を行う。

2.訪問サービス固有事項

【平時からの対応】

・サービス提供中に被災した場合に備え、スタッフの緊急連絡先は、比較的震災時に繋がりやすいと想定されるSNS（LINE）やメール、災害用伝言ダイヤルなど複数手段を利用する。その際に一覧化した電話番号などの情報を利用する。

・利用者の安否確認のための緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握、一覧化し即時取り出して使用できるよう職員に周知しておく。

・連絡の取れない利用者への安否確認は状況に合わせて徒歩で向かうことを考慮し、訪問順序等の確認方法をあらかじめ明確にしておく。

・震災発生時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利用者への支援手順や、移動中の場合における対応方法をあらかじめ検討しておく。

・サービス提供が長期間休止せざるを得なくなる場合に備え、平常時から自治体とコミュニケーションを取り受けられる支援体制などの確認を行っておく。

・避難先においてサービスを提供することも想定され、平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体等）と良好な関係を作るよう工夫する。

【災害が予想される場合の対応】

・台風などで事前に甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておくとともに、利用者やその家族にも説明する。必要な利用者に関しては自治体等と協力体制を取り対応する。

【災害発生時の対応】

・あらかじめ検討した対応方法に基づき、利用者への安否確認等や、利用者宅を訪問中または移動中の場合の対応を行う。

・避難所等の地域の関係機関と連携の上、可能な場合には、避難先においてサービスを提供する。

更新日

2025年3月21日